«Согласовано»                                                       «Утверждаю»

Начальник 28 ОНПР по Пермскому         Заведующий МАОУ «Кондратовский

муниципальному району                            детский сад «Ладошки»

подполковник внутренней службы

___________________  Д.В.Сидоров         ________________ Т.В. Ташкинова

«___»  __________ 2019  года                      «___» _____________ 2019 года

СПЕЦИАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

обучения  пожарно-технического  минимума для

работников осуществляющих  круглосуточную охрану организации

2019

г. Пермь

Тематический план и типовая учебная программа.

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 2 |
| 2 | Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь | 1 |
| 3 | Действия при пожаре | 1 |
| 4 | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого: |  | 7 часов |

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям.

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь.

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

Тема 3. Действия при пожаре.

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе.

Тема 4. Практическое занятие.

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Приложения к программе:

- Приказ о создании квалификационной комиссии;

- Билеты;

- Ведомость принятия зачетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Приказ о создании квалификационной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Примеры вопросов для билетов по зачету.

+правильный вариант ответа

- неправильный вариант ответа

Вопрос

Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану Вопрос

- директор (заведующая) учреждения

- ответственный за пожарную безопасность на этаже, где произошло возгорание

- преподаватель (воспитатель), рядом с чьим помещением произошло возгорание

+ любой работник, обнаруживший очаг возгорания

Вопрос

Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части Вопрос

- точный адрес объекта

- наименование объекта

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара

- вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре

+ все перечисленное

Вопрос

Дети выводятся из здания в случае:

- возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью

- сильного задымления

+сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения

- если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания

Вопрос

Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются следующие лица:

-все работники учреждения

- члены добровольной пожарной дружины

- руководство учреждения

+работники учреждения, не занятые эвакуацией детей.

Вопрос

По окончании эвакуации сотрудники учреждения поступают следующим образом:

-пересчитывают детей

- отпускают детей по домам

+ проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из здания детей

-вызывают родителей

Вопрос

Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения Вопрос

-списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

+планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

-схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

-категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

Вопрос

Как должно быть организованно в школьном учреждении обучение учащихся пожарной безопасности Вопрос

+для обучающихся старших и младших классов в обязательном порядке

-для обучающихся старших и младших классов по решению директора учреждения

-только для обучающихся старших классов по решению директора учреждения

-только обучающихся старших классов в обязательном порядке

Вопрос

Какой из перечисленных видов противопожарного инструктажа проводиться с целью изучения вновь принятых или измененных законодательных и других актов в области пожарной безопасности Вопрос

-вводный

-первичный

+внеплановый

-целевой

Вопрос

Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное время

-директор (заведующая) учреждения

+сторож

-заместитель директора по АХР

-ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором произошло возгорание

Вопрос

Что из перечисленного не входит в задачи пожарно-технической комиссии Вопрос

-содействие администрации учреждения в проведении пожарно-профилактической работы

-выявление нарушений требований пожарной безопасности

+руководство тушением при возгорании на объекте

-проведение массово-разъяснительной работы

Вопрос

Кем осуществляется контроль за добровольной пожарной дружиной Вопрос

-членами пожарно-технической комиссии

-ответственным за пожарную безопасность учреждения

-органами Государственной противопожарной службы

+всеми перечисленными

Вопрос

Можно ли сжигать листву на территории двора учреждения и прилегающей к ней территории Вопрос

-можно, если костер будет разведен и потушен при соблюдении правил пожарной безопасности

-можно только на территории двора учреждения

-можно только на прилегающей к учреждению территории

+запрещено

Вопрос

Какие сведения обязательны для наличия в паспорте огнетушителя Вопрос

+дата последней зарядки (проверки) и вес заряда

-дата изготовления

-дата последнего использования (если было)

-место изготовления и приобретения огнетушителя

Вопрос

Как можно использовать противопожарные разрывы Вопрос

-под складирование оборудования, для стоянки автомобилей и установки временных строений

- для установки временных строений по согласованию с пожарной охраной

- для любых целей по предварительному согласованию с пожарной охраной и службами эксплуатации

+запрещено использовать в любом случае

Вопрос

С кем необходимо согласовывать установку временных строений и оборудования на территории учреждения Вопрос

-с владельцем здания

-с пожарно-технической комиссией

-со службами эксплуатации и пожарной охраны

+со всеми перечисленными службами

Вопрос

Где должны храниться аптечки первой помощи Вопрос

-в учебных классах (группах)

-в слесарной и столярной мастерских

-в спортивном зале

+во всех перечисленных помещениях

Вопрос

Как часто проводиться периодический противопожарный инструктаж работников учебного заведения Вопрос

-раз в месяц

-раз в квартал

+раз в 6 месяцев

-раз в год

Вопрос

Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д. Вопрос

-на чердаке

-под лестничными маршами и на лестничных площадках

+в отдельных помещениях

-в тамбурах выходов

Вопрос

Какое из перечисленных ниже правил верно, при организации освещения в помещениях складов (кладовых) Вопрос

-использование светильников с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов

-снятие защитных колпаков и других устройств от выпадения ламп из светильников

+полуметровое расстояние от светильников до складируемых материалов

-дежурное освещение в помещениях складов, установка штепсельных розеток, эксплуатация электронагревательных приборов

Вопрос

Какая мера предосторожности из перечисленных является лишней при организации хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на складе (в кладовой) Вопрос

-контроль за состоянием воздушной среды на складе путем периодического лабораторного анализа

+раздельное хранение ЛВЖ и ГЖ в одном помещении при их общем количестве менее 200 м.куб.

-хранение веществ с учетом их пожароопасных свойств, признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ

- запрет на проведение операций, связанных с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ВЕДОМОСТЬ

принятия зачетов ___________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму, комиссией в  следующем

составе: ___________ (председатель)

членов: 1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

─────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────

N  │Фамилия, имя, отчество │  Занимаемая  │ Оценка знаний │ Примечания

п/п │                       │  должность   │               │

─────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────

│                       │              │               │

│                       │              │               │

│                       │              │               │

│                       │              │               │

│                       │              │               │

─────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────

Председатель комиссии _________________________

(подпись)

Члены комиссии: _______________________________

(подпись)